## tres rios sept2012_.xls
OPEN 6.1.4
Thr Sep 27 2012 08:06:47
Unit= | PSC-3149
LightSource= | Sun+Sky |  | 1 | 0.19
Config= | /User/Configs/UserPrefs/Tres Rios official.xml
Remark= | 2 day sept 2012 file
Obs | HHMMSS | Date | transect | quad | section | plant sp | aux2 | FTime | EBal? | Photo | Cond | Ci | Trmmol | VpdL | CTleaf | Area | BLC_1 | StmRat | BLCond | Tair | Tleaf | TBlk | CO2R | CO2S | H2OR | H2OS | RH_R | RH_S | Flow | PARi | PARo | Press | CsMch | HsMch | StableF | BLCslope | BLCoffst | f_parin | f_parout | alphaK | Status | fda | Trans | Tair_K | Twall_K | R(W/m2) | Tl-Ta | SVTleaf | h2o_i | h20diff | CTair | SVTair | CndTotal | vp_kPa | VpdA | CndCO2 | Ci_Pa | Ci/Ca | RHsfc | C2sfc | AHs/Cs
in | in |  | in | in | in | in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | in | out | in | out | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
1 | 08:14:39 | 2012-09-27 | m4c | 0 | 100 | tlat | 0 | 482.5 | 0 | -330.2476 | 0.083365 | 7183.4627 | 1.3889 | 1.6348 | 25.9886 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.9385 | 25.9886 | 25.9324 | 400.1004 | 794.809 | 16.1115 | 17.7475 | 46.9076 | 51.6706 | 500.3342 | 3.9548 | 7.0273 | 97.8823 | 9.8315 | -0.43996 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.83389 | 0.0013889 | 299.1386 | 299.0885 | 0.75142 | -0.72259 | 3.372 | 34.4493 | 16.7018 | 25.9636 | 3.367 | 0.080988 | 1.7372 | 1.6298 | 0.050826 | 703.134 | 9.038 | 51.6382 | 951.7929 | -0.17917
2 | 08:16:37 | 2012-09-27 | m4c | 0 | 100 | tlat | 0 | 636 | 0 | -20.4477 | 0.20769 | 579.1906 | 2.7081 | 1.3338 | 25.267 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.9173 | 25.267 | 26.0015 | 399.7626 | 422.9108 | 16.1938 | 19.3786 | 47.2073 | 56.4913 | 500.3182 | 13.0329 | 17.4732 | 97.8841 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.83386 | 0.0027081 | 298.417 | 299.0673 | 2.4762 | -1.2966 | 3.2306 | 33.0048 | 13.6262 | 25.5922 | 3.2937 | 0.19354 | 1.8969 | 1.3968 | 0.12216 | 56.6936 | 1.3695 | 60.4931 | 432.6307 | -0.028591
3 | 08:18:45 | 2012-09-27 | m4c | 0 | 150 | tlat | 0 | 757 | 0 | -352.8678 | 0.20848 | 3648.3322 | 2.7539 | 1.3514 | 25.3958 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.8372 | 25.3958 | 25.9069 | 399.6814 | 820.1535 | 16.2136 | 19.452 | 47.4907 | 56.9764 | 500.3078 | 31.2081 | 72.921 | 97.8863 | 9.8315 | -0.43996 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.83385 | 0.0027539 | 298.5458 | 298.9872 | 5.9295 | -1.3078 | 3.2555 | 33.2578 | 13.8058 | 25.6165 | 3.2984 | 0.19422 | 1.9041 | 1.3944 | 0.12259 | 357.1217 | 4.4484 | 60.2807 | 987.89 | -0.21532
4 | 08:20:11 | 2012-09-27 | m4c | 0 | 200 | tlat | 0 | 847.5 | 0 | -168.4043 | 0.2197 | 1880.4704 | 2.8042 | 1.3108 | 25.2225 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.8305 | 25.2225 | 25.9126 | 399.8799 | 599.8022 | 16.2287 | 19.5257 | 47.5544 | 57.2155 | 500.3613 | 48.3805 | 110.3054 | 97.887 | 9.8315 | -0.43996 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.83394 | 0.0028042 | 298.3725 | 298.9805 | 9.1923 | -1.2731 | 3.2221 | 32.9165 | 13.3908 | 25.5265 | 3.2809 | 0.20392 | 1.9113 | 1.3695 | 0.12878 | 184.0736 | 3.1352 | 61.2232 | 679.8535 | -0.15165
5 | 08:21:09 | 2012-09-27 | m4c | 0 | 250 | tlat | 0 | 906 | 0 | -32.7185 | 0.12453 | 858.1559 | 1.8833 | 1.505 | 25.6844 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.9649 | 25.6844 | 26.0502 | 400.0109 | 438.254 | 16.2409 | 18.4575 | 47.2132 | 53.6571 | 500.3751 | 116.0368 | 152.9573 | 97.8879 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.83396 | 0.0018833 | 298.8344 | 299.1149 | 22.047 | -0.68386 | 3.3117 | 33.832 | 15.3745 | 25.8246 | 3.3394 | 0.11929 | 1.8068 | 1.5326 | 0.075012 | 84.0031 | 1.9581 | 55.2964 | 453.8068 | -0.039868
6 | 08:22:27 | 2012-09-27 | m4c | 0 | 300 | tlat | 0 | 982.5 | 0 | -111.1825 | 0.17491 | 1546.6793 | 2.6985 | 1.5482 | 26.1274 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 26.1405 | 26.1274 | 26.1981 | 399.9669 | 509.694 | 16.2701 | 18.9157 | 46.8098 | 54.4211 | 500.3649 | 1020.069 | 614.947 | 97.8889 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0007 | 0.0026985 | 299.2774 | 299.2905 | 193.8131 | 0.78226 | 3.3998 | 34.7311 | 15.8154 | 26.134 | 3.4011 | 0.16605 | 1.8516 | 1.5495 | 0.10454 | 151.4027 | 3.0345 | 55.5776 | 555.4672 | -0.11124
7 | 08:26:44 | 2012-09-27 | m4c | 0 | 100 | sac-stab | 0 | 1210 | 0 | -22.4586 | 0.25449 | 566.7344 | 3.1266 | 1.2757 | 25.3141 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 26.0899 | 25.3141 | 26.2007 | 399.858 | 425.1967 | 16.3889 | 20.0632 | 47.2946 | 57.8978 | 500.322 | 5.5553 | 7.0971 | 97.8927 | 9.8315 | -0.43996 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.83387 | 0.0031266 | 298.4641 | 299.2399 | 1.0555 | -1.5147 | 3.2397 | 33.0944 | 13.0312 | 25.702 | 3.3152 | 0.23356 | 1.964 | 1.3512 | 0.14772 | 55.4792 | 1.3329 | 62.8757 | 435.8724 | -0.032397
8 | 08:28:34 | 2012-09-27 | m4c | 0 | 150 | sac-stab | 0 | 1339 | 0 | -68.6117 | 0.32243 | 806.7008 | 3.7116 | 1.1934 | 24.5127 | 4 | 1.8591 | 1 | 3.7183 | 26.0859 | 24.5127 | 26.1836 | 399.9089 | 453.4174 | 16.448 | 19.3579 | 47.4775 | 55.877 | 500.3228 | 20.7053 | 24.8624 | 97.8946 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.2508 | 0.0037116 | 297.6627 | 299.2359 | 3.934 | -1.3255 | 3.0885 | 31.5489 | 12.191 | 25.2993 | 3.2369 | 0.2967 | 1.895 | 1.3418 | 0.18759 | 78.9716 | 1.7792 | 63.5132 | 478.3284 | -0.091104
1 | 08:03:09 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 150 | tdom | 0 | 470.5 | 0 | -1.5491 | 0.19667 | 406.4913 | 2.0781 | 1.0621 | 26.5503 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 26.8309 | 26.5503 | 26.8212 | 399.6961 | 400.4127 | 22.759 | 24.7843 | 62.8014 | 68.3902 | 500.3101 | 9.9737 | 21.6423 | 97.7871 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0006 | 0.0020781 | 299.7003 | 299.9809 | 1.895 | -0.90212 | 3.4857 | 35.6459 | 10.8616 | 26.6906 | 3.5146 | 0.18554 | 2.4236 | 1.091 | 0.11692 | 39.7496 | 1.0152 | 70.3576 | 401.0504 | -0.0027176
2 | 08:03:49 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 200 | tdom | 0 | 523.5 | 0 | -27.8151 | 0.10299 | 858.7445 | 1.1612 | 1.1036 | 26.3117 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 26.8666 | 26.3117 | 26.8949 | 399.6125 | 426.9153 | 22.7283 | 23.8611 | 62.5867 | 65.7061 | 500.3015 | 29.6935 | 398.3212 | 97.7894 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0006 | 0.0011612 | 299.4617 | 300.0166 | 5.6418 | -0.40824 | 3.437 | 35.1469 | 11.2858 | 26.5891 | 3.4937 | 0.099855 | 2.3334 | 1.1603 | 0.062684 | 83.9761 | 2.0115 | 67.921 | 438.3667 | -0.043097
3 | 08:05:42 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 250 | tdom | 0 | 641.5 | 0 | 10.1472 | 0.22275 | 305.0275 | 2.582 | 1.1729 | 27.2353 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 27.1888 | 27.2353 | 27.173 | 400.1061 | 388.9615 | 22.5998 | 25.1154 | 61.0677 | 67.8652 | 500.3073 | 567.9197 | 773.5944 | 97.7912 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0006 | 0.002582 | 300.3853 | 300.3388 | 107.9047 | -0.067792 | 3.6289 | 37.1089 | 11.9935 | 27.212 | 3.624 | 0.20859 | 2.4561 | 1.1679 | 0.13157 | 29.829 | 0.78421 | 68.7643 | 384.784 | 0.018134
4 | 08:09:32 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 300 | tlat | 0 | 858.5 | 0 | 13.3244 | 0.44979 | 327.3921 | 4.6376 | 1.1016 | 27.4875 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 27.6437 | 27.4875 | 27.6432 | 400.142 | 386.5449 | 22.3334 | 26.3946 | 58.7663 | 69.4527 | 500.3018 | 408.2749 | 856.749 | 97.799 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1118 | 0.0046376 | 300.6375 | 300.7937 | 77.5722 | -1.2312 | 3.6829 | 37.6583 | 11.2636 | 27.5656 | 3.6998 | 0.39855 | 2.5814 | 1.1184 | 0.25324 | 32.0186 | 0.84697 | 72.6202 | 381.4035 | 0.02537
5 | 08:11:23 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 250 | tlat | 0 | 981.5 | 0 | 12.586 | 0.45134 | 330.6651 | 4.994 | 1.1819 | 27.9252 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 28.1511 | 27.9252 | 28.1467 | 400.3277 | 387.2674 | 22.1753 | 26.548 | 56.649 | 67.8194 | 500.2975 | 427.4369 | 796.2497 | 97.8003 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1118 | 0.004994 | 301.0752 | 301.3011 | 81.213 | -1.3411 | 3.7783 | 38.633 | 12.085 | 28.0382 | 3.8033 | 0.39977 | 2.5964 | 1.2069 | 0.25403 | 32.3392 | 0.85384 | 71.3594 | 382.411 | 0.023486
6 | 08:12:05 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 200 | tlat | 0 | 1018.5 | 0 | -3.9173 | 0.23098 | 422.5973 | 2.8944 | 1.2658 | 27.4674 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 28.2541 | 27.4674 | 28.2988 | 400.1945 | 402.6695 | 22.131 | 24.6701 | 56.1991 | 62.6469 | 500.3234 | 308.9585 | 471.2772 | 97.8025 | 10.3888 | -0.62999 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1118 | 0.0028944 | 300.6174 | 301.4041 | 58.7021 | -0.58743 | 3.6786 | 37.6125 | 12.9425 | 27.8608 | 3.7641 | 0.21668 | 2.4128 | 1.3513 | 0.13664 | 41.3311 | 1.0495 | 66.6835 | 404.181 | -0.0064629
7 | 08:13:03 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 150 | tlat | 0 | 1081.5 | 0 | -1.6486 | 0.069805 | 429.5615 | 1.0585 | 1.4666 | 27.6346 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 28.4053 | 27.6346 | 28.4512 | 400.2797 | 401.3804 | 22.0557 | 22.9859 | 55.5188 | 57.8604 | 500.3046 | 69.1695 | 67.5538 | 97.8047 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1118 | 0.0010585 | 300.7846 | 301.5553 | 13.1422 | -0.24072 | 3.7147 | 37.9813 | 14.9954 | 28.0199 | 3.7993 | 0.06844 | 2.2481 | 1.5511 | 0.042895 | 42.0131 | 1.0702 | 60.0742 | 402.0165 | -0.0024636
8 | 08:14:10 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 100 | tlat | 0 | 1151 | 0 | -0.48799 | 0.057589 | 404.1282 | 0.88531 | 1.4819 | 27.5986 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 28.4601 | 27.5986 | 28.539 | 400.293 | 400.4131 | 21.9709 | 22.7492 | 55.1301 | 57.0828 | 500.2848 | 9.0295 | 12.4485 | 97.8054 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1117 | 0.00088531 | 300.7486 | 301.6101 | 1.7156 | -0.26746 | 3.7069 | 37.9011 | 15.152 | 28.0293 | 3.8013 | 0.056657 | 2.225 | 1.5763 | 0.035493 | 39.5259 | 1.0093 | 59.4397 | 400.6014 | -0.00072407
9 | 08:18:09 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 200 | sac/stab | 0 | 1379 | 0 | 4.7639 | 0.56136 | 372.1532 | 7.1176 | 1.3613 | 28.4347 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 28.9152 | 28.4347 | 28.8951 | 400.5398 | 395.9935 | 21.7177 | 25.8748 | 53.0761 | 63.2357 | 500.3517 | 448.0239 | 577.1871 | 97.8072 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6678 | 0.0071176 | 301.5847 | 302.0652 | 85.1245 | -1.8798 | 3.8921 | 39.7935 | 13.9186 | 28.675 | 3.9468 | 0.49458 | 2.5307 | 1.416 | 0.31449 | 36.3993 | 0.9398 | 68.1377 | 394.4466 | 0.0082292
10 | 08:19:29 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 150 | sac/stab | 0 | 1464 | 0 | -0.66684 | 0.30393 | 394.0242 | 4.2859 | 1.4383 | 28.2017 | 3.5 | 1.9689 | 1 | 3.9378 | 29.1339 | 28.2017 | 29.138 | 400.5616 | 399.8293 | 21.6274 | 24.5521 | 52.191 | 59.2487 | 500.3086 | 440.6263 | 214.8885 | 97.8075 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.4295 | 0.0042859 | 301.3517 | 302.2839 | 83.719 | -0.83406 | 3.8397 | 39.2577 | 14.7055 | 28.6678 | 3.9451 | 0.28215 | 2.4014 | 1.5437 | 0.17818 | 38.5385 | 0.98548 | 64.0789 | 400.0579 | -0.0010681
11 | 08:20:46 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 100 | sac/stab | 0 | 1546 | 0 | -3.6085 | 0.085809 | 460.7808 | 1.401 | 1.5878 | 28.1563 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 29.2273 | 28.1563 | 29.2781 | 400.4899 | 403.5313 | 21.5517 | 22.9198 | 51.7278 | 55.0115 | 500.297 | 10.3314 | 29.7343 | 97.8064 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0006 | 0.001401 | 301.3063 | 302.3773 | 1.963 | -0.49063 | 3.8295 | 39.1544 | 16.2345 | 28.6918 | 3.9506 | 0.083621 | 2.2417 | 1.7089 | 0.052456 | 45.0673 | 1.1419 | 58.3002 | 405.0169 | -0.0051943
12 | 08:24:41 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 250 | scal | 0 | 1769.5 | 0 | -5.477 | 0.3091 | 420.6155 | 5.1314 | 1.6818 | 28.9981 | 2.5 | 2.1885 | 1 | 4.377 | 29.3961 | 28.9981 | 29.4456 | 400.432 | 402.1377 | 21.4165 | 23.9193 | 50.9051 | 56.8541 | 500.2969 | 32.2245 | 49.2063 | 97.8071 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.0012 | 0.0051314 | 302.1481 | 302.5461 | 6.1227 | -1.7321 | 4.0213 | 41.1148 | 17.1955 | 29.1971 | 4.0679 | 0.28871 | 2.3395 | 1.7284 | 0.18217 | 41.1392 | 1.0459 | 59.6227 | 403.827 | -0.0080865
13 | 08:26:30 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 200 | scal | 0 | 1891 | 0 | -3.3234 | 0.4185 | 405.1738 | 5.7787 | 1.4388 | 28.298 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 29.6919 | 28.298 | 29.7791 | 400.4433 | 401.0464 | 21.3883 | 24.7676 | 49.9799 | 57.8765 | 500.3124 | 24.534 | 33.9604 | 97.8089 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6677 | 0.0057787 | 301.448 | 302.8419 | 4.6615 | -1.9689 | 3.8613 | 39.4776 | 14.71 | 28.9949 | 4.0206 | 0.38023 | 2.4225 | 1.5981 | 0.24081 | 39.6296 | 1.0103 | 65.0227 | 402.1256 | -0.0053738
14 | 08:27:58 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 150 | scal | 0 | 1968 | 0 | -21.959 | 0.21906 | 575.413 | 3.3458 | 1.5364 | 28.5389 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 29.7819 | 28.5389 | 29.8943 | 400.7401 | 419.2289 | 21.3898 | 24.3259 | 49.726 | 56.5516 | 500.3221 | 214.5701 | 394.8727 | 97.8105 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1118 | 0.0033458 | 301.6889 | 302.9319 | 40.7683 | -0.90402 | 3.9157 | 40.0336 | 15.7077 | 29.1604 | 4.0593 | 0.20615 | 2.3793 | 1.6799 | 0.12994 | 56.2814 | 1.3726 | 61.8478 | 427.7019 | -0.031754
15 | 08:29:14 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 100 | scal | 0 | 2054.5 | 0 | -12.7278 | 0.10847 | 593.1061 | 1.6516 | 1.4914 | 27.7589 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 29.7721 | 27.7589 | 29.8979 | 400.607 | 412.6456 | 21.395 | 23.0075 | 49.7667 | 53.5177 | 500.3182 | 6.9323 | 11.3566 | 97.8122 | 10.3888 | -0.62999 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0006 | 0.0016516 | 300.9089 | 302.9221 | 1.3171 | -0.4962 | 3.7418 | 38.2553 | 15.2478 | 28.7655 | 3.9675 | 0.105 | 2.2504 | 1.7171 | 0.065927 | 58.013 | 1.4373 | 60.1991 | 417.8855 | -0.018335
16 | 08:46:04 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 200 | tlat | 0 | 3056.5 | 0 | -2.4492 | 0.34631 | 402.9917 | 5.0724 | 1.5011 | 28.7594 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 29.327 | 28.7594 | 29.3616 | 400.712 | 400.9611 | 22.2351 | 25.1999 | 53.0689 | 60.1451 | 500.3182 | 171.0781 | 422.4158 | 97.82 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6677 | 0.0050724 | 301.9094 | 302.477 | 32.5048 | -1.5538 | 3.9661 | 40.5452 | 15.3453 | 29.0432 | 4.0318 | 0.31968 | 2.4651 | 1.5668 | 0.20204 | 39.4206 | 1.0051 | 63.8755 | 401.7564 | -0.003894
17 | 08:46:58 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 150 | tlat | 0 | 3116 | 0 | -21.5109 | 0.24676 | 547.2814 | 3.6908 | 1.5002 | 28.412 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 29.2729 | 28.412 | 29.3289 | 400.8036 | 412.7876 | 22.2397 | 24.3986 | 53.2466 | 58.4155 | 500.3521 | 69.9732 | 67.2938 | 97.821 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6678 | 0.0036908 | 301.562 | 302.4229 | 13.2949 | -1.1735 | 3.8869 | 39.7352 | 15.3366 | 28.8424 | 3.9852 | 0.23293 | 2.3867 | 1.5986 | 0.14677 | 53.5356 | 1.3258 | 62.3584 | 419.7727 | -0.031955
18 | 08:48:31 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 100 | tlat | 0 | 3209.5 | 0 | -26.831 | 0.16791 | 666.3136 | 2.7075 | 1.5886 | 28.5627 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 29.2623 | 28.5627 | 29.3129 | 400.8294 | 416.2421 | 22.2596 | 23.8443 | 53.3274 | 57.124 | 500.3149 | 37.0923 | 40.4987 | 97.8221 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6677 | 0.0027075 | 301.7127 | 302.4123 | 7.0475 | -0.87667 | 3.9211 | 40.0843 | 16.24 | 28.9125 | 4.0015 | 0.16139 | 2.3325 | 1.669 | 0.10143 | 65.1802 | 1.6008 | 59.7724 | 424.9547 | -0.037739
19 | 08:51:42 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 240 | scal | 0 | 3394 | 0 | -31.1201 | 0.37549 | 540.5777 | 6.2094 | 1.6915 | 29.3653 | 2 | 2.2983 | 1 | 4.5965 | 29.4118 | 29.3653 | 29.4066 | 400.7634 | 412.182 | 22.2775 | 24.6987 | 52.912 | 58.6627 | 500.2488 | 872.4019 | 691.1428 | 97.8222 | 9.883 | -0.61901 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.5012 | 0.0062094 | 302.5153 | 302.5618 | 165.7564 | -0.82673 | 4.1076 | 41.9901 | 17.2914 | 29.3885 | 4.1131 | 0.34713 | 2.4161 | 1.697 | 0.21934 | 52.8805 | 1.3115 | 60.617 | 421.322 | -0.044773
20 | 08:52:48 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 200 | scal | 0 | 3467 | 0 | -4.4304 | 0.3293 | 413.7835 | 5.4001 | 1.6724 | 29.5907 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 29.6168 | 29.5907 | 29.5863 | 400.874 | 402.2281 | 22.2878 | 25.4434 | 52.3141 | 59.7211 | 500.3062 | 1206.8899 | 383.3138 | 97.8215 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6677 | 0.0054001 | 302.7407 | 302.7668 | 229.3091 | -0.071737 | 4.1613 | 42.5397 | 17.0963 | 29.6037 | 4.1644 | 0.30513 | 2.4889 | 1.6755 | 0.19274 | 40.4769 | 1.0287 | 61.4503 | 403.6668 | -0.0067445
21 | 08:54:29 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 150 | scal | 0 | 3570 | 0 | -7.9417 | 0.30501 | 436.9415 | 5.0186 | 1.6693 | 29.494 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 29.8443 | 29.494 | 29.8332 | 400.8912 | 404.4359 | 22.3055 | 25.2387 | 51.6749 | 58.4702 | 500.3445 | 95.0001 | 437.3205 | 97.8219 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6678 | 0.0050186 | 302.644 | 302.9943 | 18.05 | -1.6759 | 4.1382 | 42.3032 | 17.0645 | 29.6691 | 4.1801 | 0.28417 | 2.4689 | 1.7113 | 0.17937 | 42.7424 | 1.0804 | 61.1051 | 407.0148 | -0.011923
22 | 08:55:40 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 100 | scal | 0 | 3637.5 | 0 | -144.3306 | 0.19422 | 1730.0946 | 2.8108 | 1.4421 | 28.2029 | 4 | 1.8591 | 1 | 3.7183 | 29.938 | 28.2029 | 29.9659 | 400.856 | 515.0768 | 22.3203 | 24.5122 | 51.4309 | 56.4816 | 500.3739 | 34.8679 | 47.001 | 97.8211 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.2509 | 0.0028108 | 301.3529 | 303.088 | 6.6249 | -0.90071 | 3.84 | 39.2548 | 14.7426 | 29.0704 | 4.0382 | 0.18458 | 2.3978 | 1.6404 | 0.11619 | 169.2398 | 3.3589 | 63.1326 | 567.4794 | -0.16057
23 | 08:56:47 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 50 | scal | 0 | 3708 | 0 | -289.3238 | 0.17637 | 3354.1488 | 2.2852 | 1.2902 | 27.4362 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 29.9303 | 27.4362 | 29.9985 | 400.6285 | 659.4888 | 22.3419 | 24.3472 | 51.5036 | 56.1263 | 500.3375 | 8.5443 | 56.9766 | 97.8215 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1119 | 0.0022852 | 300.5862 | 303.0803 | 1.6234 | -0.68492 | 3.6719 | 37.5366 | 13.1894 | 28.6833 | 3.9486 | 0.1679 | 2.3817 | 1.567 | 0.10567 | 328.1078 | 5.086 | 65.4806 | 771.1267 | -0.24568
24 | 09:00:17 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 240 | tdom | 0 | 3908.5 | 0 | 11.96 | 0.33754 | 320.7787 | 6.045 | 1.8273 | 30.4223 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 30.324 | 30.4223 | 30.294 | 400.9339 | 392.3405 | 22.4103 | 25.9409 | 50.5075 | 58.4646 | 500.327 | 1259.9106 | 1278.5676 | 97.8216 | 9.883 | -0.61901 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6678 | 0.006045 | 303.5723 | 303.474 | 239.383 | -0.23875 | 4.3649 | 44.6211 | 18.6801 | 30.3732 | 4.3526 | 0.31219 | 2.5376 | 1.815 | 0.19725 | 31.3791 | 0.8176 | 59.8637 | 388.4568 | 0.018431
25 | 09:02:19 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 200 | tdom | 0 | 4037 | 0 | -3.3158 | 0.29066 | 408.8062 | 5.3689 | 1.885 | 31.1135 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 30.908 | 31.1135 | 30.8404 | 401.0499 | 402.0905 | 22.4505 | 27.1477 | 48.9361 | 59.175 | 500.3776 | 1545.7891 | 1250.797 | 97.8216 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.112 | 0.0053689 | 304.2635 | 304.058 | 293.6999 | 0.53343 | 4.5407 | 46.4178 | 19.27 | 31.0108 | 4.5141 | 0.26837 | 2.6556 | 1.8585 | 0.1696 | 39.9901 | 1.0167 | 60.2063 | 403.3699 | -0.0049491
26 | 09:03:15 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 150 | tdom | 0 | 4095.5 | 0 | -186.0669 | 0.25497 | 1768.5378 | 4.8592 | 1.927 | 31.1133 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 31.0918 | 31.1133 | 31.0529 | 400.9929 | 565.8542 | 22.4646 | 26.7178 | 48.4563 | 57.6306 | 500.3768 | 1175.8076 | 112.4937 | 97.8215 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1119 | 0.0048592 | 304.2633 | 304.2418 | 223.4034 | 0.086742 | 4.5406 | 46.4172 | 19.6994 | 31.1026 | 4.5378 | 0.23765 | 2.6136 | 1.9242 | 0.14999 | 173.0011 | 3.1254 | 58.9414 | 637.6497 | -0.17199
27 | 09:05:32 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 100 | tdom | 0 | 4232 | 0 | -37.3782 | 0.11984 | 922.6471 | 2.6115 | 2.126 | 31.1651 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 31.3021 | 31.1651 | 31.3183 | 400.7042 | 433.3027 | 22.5306 | 24.8209 | 48.0205 | 52.9021 | 500.3586 | 27.9104 | 41.2622 | 97.8217 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1119 | 0.0026115 | 304.3151 | 304.4521 | 5.303 | -1.0601 | 4.554 | 46.5544 | 21.7334 | 31.2336 | 4.5718 | 0.11587 | 2.428 | 2.1438 | 0.072766 | 90.2549 | 2.1293 | 53.1916 | 447.7254 | -0.044407
28 | 09:10:36 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 230 | sac-stab | 0 | 4521 | 0 | -79.7949 | 0.40099 | 751.6097 | 8.4849 | 2.1671 | 31.7488 | 2 | 2.2983 | 1 | 4.5965 | 31.8426 | 31.7488 | 31.8964 | 400.5133 | 430.9454 | 22.6673 | 25.9705 | 46.8519 | 53.6796 | 500.3815 | 802.2888 | 648.4589 | 97.8223 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.5019 | 0.0084849 | 304.8988 | 304.9926 | 152.4349 | -1.6924 | 4.7076 | 48.1242 | 22.1536 | 31.7957 | 4.7201 | 0.36881 | 2.5405 | 2.1796 | 0.2332 | 73.5242 | 1.7441 | 56.0304 | 454.3812 | -0.098396
29 | 09:12:22 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 200 | sac-stab | 0 | 4643.5 | 0 | -191.2822 | 0.45687 | 1192.9269 | 9.566 | 2.1749 | 32.2991 | 2.5 | 2.1885 | 1 | 4.377 | 32.3935 | 32.2991 | 32.3764 | 400.7332 | 493.9476 | 22.7644 | 27.4131 | 45.6098 | 54.9237 | 500.3442 | 1543.033 | 1544.7878 | 97.8233 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.0014 | 0.009566 | 305.4491 | 305.5435 | 293.1763 | -1.0221 | 4.8565 | 49.6458 | 22.2328 | 32.3463 | 4.8695 | 0.41369 | 2.6816 | 2.1878 | 0.26212 | 116.696 | 2.4151 | 57.8249 | 552.9454 | -0.20004
30 | 09:14:33 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 150 | sac-stab | 0 | 4772.5 | 0 | 23.6425 | 0.38746 | 270.4314 | 8.1103 | 2.1445 | 32.0025 | 2.5 | 2.1885 | 1 | 4.377 | 32.7928 | 32.0025 | 32.8346 | 400.6931 | 387.3118 | 22.9554 | 26.8984 | 44.9689 | 52.693 | 500.3927 | 83.334 | 266.6239 | 97.8228 | 9.883 | -0.61901 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.0016 | 0.0081103 | 305.1525 | 305.9428 | 15.8335 | -2.6626 | 4.7758 | 48.8206 | 21.9222 | 32.3977 | 4.8836 | 0.35595 | 2.6313 | 2.2523 | 0.2251 | 26.4543 | 0.69823 | 57.1248 | 380.0196 | 0.03554
31 | 09:16:27 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 100 | sac-stab | 0 | 4887 | 0 | 4.5295 | 0.097401 | 305.8865 | 2.3882 | 2.3701 | 32.1251 | 4 | 1.8591 | 1 | 3.7183 | 32.9748 | 32.1251 | 33.0608 | 400.4163 | 396.0394 | 23.0709 | 24.9323 | 44.7337 | 48.343 | 500.3875 | 47.6678 | 55.5346 | 97.8201 | 9.883 | -0.61901 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.251 | 0.0023882 | 305.2751 | 306.1248 | 9.0569 | -0.79579 | 4.809 | 49.1615 | 24.2292 | 32.5499 | 4.9257 | 0.094914 | 2.4389 | 2.4869 | 0.05954 | 29.9219 | 0.77236 | 50.1255 | 394.3948 | 0.0057568
32 | 09:18:18 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 50 | sac-stab | 0 | 4998.5 | 0 | -87.7586 | 0.10261 | 1849.4087 | 2.2715 | 2.1519 | 31.4913 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 32.8591 | 31.4913 | 33.0029 | 400.2305 | 486.818 | 23.2169 | 25.429 | 45.3101 | 49.6272 | 500.3771 | 18.9403 | 25.725 | 97.8192 | 9.883 | -0.61901 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0008 | 0.0022715 | 304.6413 | 306.0091 | 3.5987 | -0.82729 | 4.6393 | 47.4273 | 21.9983 | 32.1752 | 4.8226 | 0.099498 | 2.4874 | 2.3352 | 0.062458 | 180.9076 | 3.799 | 53.3239 | 522.9477 | -0.089486
33 | 09:44:40 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 230 | scal | 0 | 6574 | 0 | 8.914 | 0.19721 | 307.9616 | 4.2539 | 2.114 | 32.4761 | 2 | 2.2983 | 1 | 4.5965 | 32.443 | 32.4761 | 32.3453 | 399.7617 | 395.5258 | 26.8826 | 28.5345 | 53.7087 | 57.0092 | 500.3289 | 1006.4064 | 974.6095 | 97.8202 | 8.6972 | -0.73915 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.5016 | 0.0042539 | 305.6261 | 305.593 | 191.2172 | 0.024628 | 4.9053 | 50.1457 | 21.6113 | 32.4595 | 4.9007 | 0.1891 | 2.7912 | 2.1095 | 0.11889 | 30.1249 | 0.77861 | 56.9838 | 392.9078 | 0.012928
34 | 09:47:23 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 200 | scal | 0 | 6744 | 0 | 18.0654 | 0.44924 | 305.6436 | 8.3243 | 1.9247 | 32.9721 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 33.2875 | 32.9721 | 33.1616 | 399.9226 | 387.1582 | 27.058 | 31.8901 | 51.5523 | 60.7586 | 500.3352 | 830.0338 | 200.3884 | 97.8212 | 8.6972 | -0.73915 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6678 | 0.0083243 | 306.1221 | 306.4375 | 157.7064 | -1.7238 | 5.0442 | 51.5654 | 19.6753 | 33.1298 | 5.0891 | 0.40543 | 3.1195 | 1.9695 | 0.257 | 29.8984 | 0.78945 | 64.0656 | 381.2919 | 0.030354
35 | 09:49:40 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 100 | scal | 0 | 6873 | 0 | 4.125 | 0.28759 | 359.5317 | 4.825 | 1.6981 | 31.798 | 4 | 1.8591 | 1 | 3.7183 | 33.5856 | 31.798 | 33.5431 | 399.6164 | 394.7961 | 27.1627 | 30.9006 | 50.8937 | 57.8972 | 500.3725 | 79.5446 | 98.1291 | 97.8189 | 8.6972 | -0.73915 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.2509 | 0.004825 | 304.948 | 306.7356 | 15.1135 | -1.6295 | 4.7207 | 48.2601 | 17.3595 | 32.6918 | 4.9653 | 0.26694 | 3.0227 | 1.9426 | 0.16858 | 35.169 | 0.91068 | 65.2358 | 393.2984 | 0.0068421
36 | 09:51:14 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 50 | scal | 0 | 6962 | 0 | -0.095757 | 0.022907 | 392.2169 | 0.49605 | 2.0517 | 31.9466 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 33.6094 | 31.9466 | 33.6216 | 399.3848 | 399.2826 | 27.2116 | 27.6936 | 50.918 | 51.8198 | 500.3601 | 44.8989 | 98.7623 | 97.8198 | 8.6972 | -0.73915 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0007 | 0.00049605 | 305.0966 | 306.7594 | 8.5308 | 0.074309 | 4.7607 | 48.6676 | 20.974 | 32.778 | 4.9894 | 0.022748 | 2.709 | 2.2804 | 0.014231 | 38.3666 | 0.9823 | 55.5036 | 399.322 | -0.0001331
37 | 09:56:42 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 240 | scal | 0 | 7296 | 0 | 10.0795 | 0.15845 | 271.3833 | 3.8094 | 2.3486 | 33.8516 | 4 | 1.8591 | 1 | 3.7183 | 33.7983 | 33.8516 | 33.7281 | 399.3124 | 390.066 | 27.2079 | 30.1616 | 50.3753 | 55.8441 | 500.321 | 1545.1836 | 1482.5234 | 97.8182 | 8.6972 | -0.73915 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.2508 | 0.0038094 | 307.0016 | 306.9483 | 293.5849 | 1.1564 | 5.2989 | 54.1712 | 24.0096 | 33.825 | 5.2911 | 0.15197 | 2.9504 | 2.3407 | 0.095543 | 26.5462 | 0.69574 | 55.6183 | 386.4064 | 0.014508
38 | 09:58:30 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 200 | scal | 0 | 7410.5 | 0 | 9.6806 | 0.16774 | 279.0216 | 4.243 | 2.4801 | 34.5208 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 34.269 | 34.5208 | 34.1546 | 399.4234 | 389.2312 | 27.1755 | 30.8739 | 49.0129 | 55.6832 | 500.3321 | 944.1379 | 1391.2017 | 97.8202 | 8.6972 | -0.73915 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1118 | 0.004243 | 307.6708 | 307.419 | 179.3862 | -0.10624 | 5.5002 | 56.2276 | 25.3537 | 34.3949 | 5.4618 | 0.16006 | 3.0201 | 2.4417 | 0.1007 | 27.294 | 0.71685 | 55.0124 | 385.4958 | 0.013815
39 | 09:59:25 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 150 | scal | 0 | 7464 | 0 | 2.4614 | 0.055023 | 308.9304 | 1.4485 | 2.5078 | 33.8209 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 34.4477 | 33.8209 | 34.3712 | 399.2571 | 396.5267 | 27.1744 | 28.4402 | 48.5266 | 50.7869 | 500.3376 | 112.5994 | 344.6259 | 97.8213 | 8.6972 | -0.73915 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1119 | 0.0014485 | 306.9709 | 307.5977 | 21.3939 | -0.33842 | 5.2899 | 54.0767 | 25.6365 | 34.1343 | 5.3832 | 0.054171 | 2.7821 | 2.6011 | 0.033932 | 30.22 | 0.77909 | 51.3178 | 395.5769 | 0.0031932
40 | 10:00:40 | 2012-09-27 | c2 | 0 | 100 | scal | 0 | 7540 | 0 | 2.8744 | 0.014735 | 73.0675 | 0.40697 | 2.6024 | 33.8358 | 4.5 | 1.7493 | 1 | 3.4987 | 34.6579 | 33.8358 | 34.5999 | 399.4583 | 396.728 | 27.1623 | 27.5183 | 47.9421 | 48.5703 | 500.3529 | 65.2279 | 70.4886 | 97.8216 | 8.6972 | -0.73915 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.1119 | 0.00040697 | 306.9858 | 307.8079 | 12.3933 | 0.046256 | 5.2943 | 54.1217 | 26.6034 | 34.2468 | 5.417 | 0.014673 | 2.6919 | 2.7251 | 0.0091763 | 7.1476 | 0.18418 | 48.9683 | 395.6189 | 0.0035578
1 | 08:33:07 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 200 | sac-stab | 0 | 133.5 | 0 | -75.5569 | 0.18209 | 1130.271 | 2.8793 | 1.5802 | 26.2361 | 4 | 1.8591 | 1 | 3.7183 | 26.3102 | 26.2361 | 26.4315 | 400.1213 | 459.4679 | 16.5515 | 18.8101 | 47.1489 | 53.5827 | 500.3416 | 66.5877 | 86.692 | 97.8979 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.2509 | 0.0028793 | 299.3861 | 299.4602 | 12.6517 | -1.0592 | 3.4217 | 34.9515 | 16.1414 | 26.2731 | 3.4292 | 0.17359 | 1.8415 | 1.5877 | 0.10922 | 110.6512 | 2.46 | 54.7576 | 486.9006 | -0.084972
2 | 08:35:53 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 250 | sac-stab | 0 | 296.5 | 0 | -268.1014 | 0.76655 | 1155.4071 | 9.6624 | 1.4088 | 26.6 | 2.5 | 2.1885 | 1 | 4.377 | 26.7037 | 26.6 | 26.7778 | 400.055 | 531.4509 | 16.5941 | 21.3191 | 46.1869 | 59.3384 | 500.332 | 822.5318 | 504.4912 | 97.8996 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.0013 | 0.0096624 | 299.75 | 299.8537 | 156.281 | -2.1647 | 3.4959 | 35.7093 | 14.3902 | 26.6518 | 3.5066 | 0.65231 | 2.0871 | 1.4195 | 0.41662 | 113.1139 | 2.1741 | 64.701 | 614.1424 | -0.28245
3 | 08:37:38 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 300 | sac-stab | 0 | 400.5 | 0 | -531.591 | 1.4215 | 1346.3582 | 14.0249 | 1.2287 | 26.0902 | 2 | 2.2983 | 1 | 4.5965 | 26.9805 | 26.0902 | 27.0486 | 400.0006 | 609.0837 | 16.6175 | 22.0999 | 45.5054 | 60.5184 | 500.3261 | 574.2585 | 375.9886 | 97.8997 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.5016 | 0.014025 | 299.2402 | 300.1305 | 109.1091 | -3.8485 | 3.3923 | 34.651 | 12.5511 | 26.5354 | 3.4826 | 1.0857 | 2.1636 | 1.3191 | 0.70242 | 131.808 | 2.2105 | 71.5262 | 765.2122 | -0.49689
4 | 08:49:20 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 200 | sam | 0 | 1100.5 | 0 | -197.8204 | 0.77106 | 905.089 | 12.1617 | 1.7385 | 27.8655 | 1.5 | 2.408 | 1 | 4.8161 | 27.8253 | 27.8655 | 27.8656 | 400.2474 | 457.8835 | 17.1303 | 20.7008 | 44.6483 | 53.9545 | 500.3418 | 519.8273 | 676.8111 | 97.9056 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 3.3356 | 0.012162 | 301.0155 | 300.9753 | 98.7672 | -3.2321 | 3.7652 | 38.4574 | 17.7566 | 27.8454 | 3.7608 | 0.66465 | 2.0267 | 1.734 | 0.42382 | 88.6133 | 1.9767 | 58.9869 | 513.3347 | -0.22731
5 | 08:51:32 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 150 | sam | 0 | 1245 | 0 | -1026.1108 | 0.56289 | 3956.9922 | 9.7341 | 1.8425 | 28.4955 | 2 | 2.2983 | 1 | 4.5965 | 28.4296 | 28.4955 | 28.4606 | 400.273 | 807.2805 | 17.2656 | 21.0745 | 43.4454 | 53.0295 | 500.3607 | 195.2214 | 540.8017 | 97.9071 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.5018 | 0.0097341 | 301.6455 | 301.5796 | 37.0921 | -3.0237 | 3.9059 | 39.8935 | 18.819 | 28.4626 | 3.8984 | 0.50148 | 2.0633 | 1.835 | 0.31842 | 387.4174 | 4.9016 | 56.652 | 1108.6496 | -0.52434
6 | 08:52:53 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 100 | sam | 0 | 1325 | 0 | -162.6886 | 0.31494 | 1327.0302 | 6.2717 | 2.0257 | 29.0057 | 2.5 | 2.1885 | 1 | 4.377 | 28.6985 | 29.0057 | 28.7333 | 400.3844 | 480.1696 | 17.3309 | 20.4007 | 42.934 | 50.5389 | 500.3345 | 612.6583 | 626.8315 | 97.9067 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.0013 | 0.0062717 | 302.1557 | 301.8485 | 116.4051 | -1.3172 | 4.0231 | 41.0911 | 20.6904 | 28.8521 | 3.9875 | 0.2938 | 1.9974 | 1.9901 | 0.18542 | 129.9251 | 2.7637 | 51.5375 | 530.3482 | -0.1581
7 | 08:54:16 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 50 | sam | 0 | 1409.5 | 0 | -86.4021 | 0.37975 | 823.017 | 6.7925 | 1.8523 | 28.6695 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 28.7758 | 28.6695 | 28.8872 | 400.1792 | 450.1477 | 17.394 | 21.3794 | 42.8983 | 52.7272 | 500.3812 | 14.1025 | 16.4683 | 97.9077 | 9.8315 | -0.43996 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6679 | 0.0067925 | 301.8195 | 301.9258 | 2.6795 | -2.4905 | 3.9455 | 40.2981 | 18.9187 | 28.7226 | 3.9577 | 0.34796 | 2.0932 | 1.8645 | 0.22013 | 80.5797 | 1.8283 | 55.6136 | 478.2045 | -0.10048
8 | 08:57:47 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 250 | tlat | 0 | 1614.5 | 0 | -189.3034 | 0.53853 | 1067.427 | 10.0451 | 1.9761 | 29.2373 | 2 | 2.2983 | 1 | 4.5965 | 29.2547 | 29.2373 | 29.2479 | 400.1184 | 473.8812 | 17.5306 | 21.4595 | 42.0576 | 51.4835 | 500.3696 | 221.9066 | 391.2171 | 97.9179 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.5018 | 0.010045 | 302.3873 | 302.4047 | 42.1623 | -3.0806 | 4.0773 | 41.6403 | 20.1808 | 29.246 | 4.0794 | 0.48205 | 2.1013 | 1.9781 | 0.30589 | 104.5202 | 2.2525 | 55.2048 | 529.4797 | -0.19737
9 | 08:58:33 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 200 | tlat | 0 | 1666 | 0 | -388.1244 | 0.41585 | 2295.9935 | 7.3694 | 1.866 | 29.5382 | 4 | 1.8591 | 1 | 3.7183 | 29.4877 | 29.5382 | 29.4715 | 400.1828 | 706.3049 | 17.5589 | 23.3129 | 41.5636 | 55.184 | 500.3485 | 937.411 | 1290.9839 | 97.9192 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.2509 | 0.0073694 | 302.6882 | 302.6377 | 178.1081 | -1.3718 | 4.1487 | 42.369 | 19.0561 | 29.513 | 4.1427 | 0.37402 | 2.2828 | 1.8599 | 0.23719 | 224.8219 | 3.2507 | 58.1741 | 847.2224 | -0.2665
10 | 08:59:55 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 150 | tlat | 0 | 1750.5 | 0 | -34.1228 | 0.15277 | 782.6734 | 3.3018 | 2.1446 | 29.6922 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 29.6953 | 29.6922 | 29.7248 | 400.2219 | 432.8925 | 17.6131 | 20.8439 | 41.1979 | 48.7548 | 500.3495 | 434.1871 | 403.7427 | 97.9228 | 9.8315 | -0.43996 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0007 | 0.0033018 | 302.8422 | 302.8453 | 82.4955 | -0.65541 | 4.1857 | 42.7449 | 21.901 | 29.6937 | 4.1861 | 0.14597 | 2.0411 | 2.145 | 0.091818 | 76.6416 | 1.808 | 49.4366 | 446.9407 | -0.037744
11 | 09:01:42 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 100 | tlat | 0 | 1857.5 | 0 | -23.5214 | 0.17783 | 624.8316 | 3.8158 | 2.1436 | 29.9129 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 30.1095 | 29.9129 | 30.1826 | 400.2888 | 422.182 | 17.6685 | 21.3997 | 40.3568 | 48.8792 | 500.3925 | 447.2529 | 1271.5549 | 97.9272 | 9.8315 | -0.43996 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0008 | 0.0038158 | 303.0629 | 303.2595 | 84.978 | -0.84074 | 4.2392 | 43.2891 | 21.8894 | 30.0112 | 4.2632 | 0.16868 | 2.0956 | 2.1676 | 0.10621 | 61.188 | 1.48 | 50.4323 | 431.8656 | -0.027468
12 | 09:27:26 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 250 | sam | 0 | 3391.5 | 0 | -104.0336 | 0.37117 | 908.5482 | 7.1558 | 1.9777 | 30.4048 | 2.5 | 2.1885 | 1 | 4.377 | 30.2123 | 30.4048 | 30.2124 | 399.6244 | 449.9987 | 20.8414 | 24.33 | 47.3283 | 55.2506 | 500.3213 | 1322.1348 | 1485.8928 | 97.936 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 2.0013 | 0.0071558 | 303.5548 | 303.3623 | 251.2056 | -0.53543 | 4.3605 | 44.5241 | 20.1941 | 30.3086 | 4.3365 | 0.34215 | 2.3828 | 1.9538 | 0.21628 | 88.9796 | 2.019 | 56.6993 | 482.0862 | -0.12236
13 | 09:30:15 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 200 | sam | 0 | 3567.5 | 0 | -166.7875 | 0.33785 | 1311.8339 | 6.7235 | 2.0329 | 30.8466 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 30.8108 | 30.8466 | 30.8086 | 399.8032 | 497.8064 | 20.9757 | 24.9069 | 46.0272 | 54.6534 | 500.3116 | 925.5088 | 1179.6248 | 97.9308 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6677 | 0.0067235 | 303.9966 | 303.9608 | 175.8467 | -1.018 | 4.4721 | 45.6657 | 20.7589 | 30.8287 | 4.4675 | 0.31246 | 2.4391 | 2.0284 | 0.19742 | 128.469 | 2.6352 | 56.4204 | 551.9661 | -0.17049
14 | 09:31:32 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 150 | sam | 0 | 3632.5 | 0 | -192.4219 | 0.30153 | 1561.2841 | 6.2234 | 2.0913 | 30.9614 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 31.0717 | 30.9614 | 31.103 | 399.7714 | 513.2256 | 20.9724 | 24.6119 | 45.3394 | 53.2075 | 500.364 | 147.516 | 838.3878 | 97.929 | 9.8315 | -0.43996 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6679 | 0.0062234 | 304.1114 | 304.2217 | 28.028 | -2.0602 | 4.5015 | 45.9667 | 21.3548 | 31.0166 | 4.5156 | 0.28114 | 2.4102 | 2.1054 | 0.17744 | 152.895 | 3.0421 | 55.1001 | 575.7094 | -0.18416
15 | 09:31:53 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 150 | sam | 0 | 3664 | 0 | -813.1149 | 0.56679 | 3392.7599 | 7.9608 | 1.5108 | 28.9903 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 31.2202 | 28.9903 | 31.2738 | 399.8612 | 883.1298 | 20.9672 | 25.6177 | 44.9455 | 54.9143 | 500.3954 | 371.4689 | 769.8991 | 97.9275 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.668 | 0.0079608 | 302.1403 | 304.3702 | 70.5791 | -2.1367 | 4.0195 | 41.0459 | 15.4282 | 30.1053 | 4.2863 | 0.49879 | 2.5087 | 1.7776 | 0.31722 | 332.2444 | 3.8417 | 65.7814 | 1147.1667 | -0.46626
16 | 09:32:41 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 100 | sam | 0 | 3716 | 0 | -65.6181 | 0.1778 | 1030.0159 | 4.0191 | 2.2323 | 31.1637 | 3.5 | 1.9689 | 1 | 3.9378 | 31.3963 | 31.1637 | 31.4855 | 399.7555 | 444.4026 | 20.9599 | 23.7044 | 44.4823 | 50.3069 | 500.396 | 87.9651 | 725.0373 | 97.9279 | 9.8315 | -0.43996 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.4297 | 0.0040191 | 304.3137 | 304.5463 | 16.7134 | -1.3913 | 4.5536 | 46.5 | 22.7956 | 31.28 | 4.5839 | 0.17012 | 2.3213 | 2.2626 | 0.10699 | 100.8673 | 2.3178 | 51.3887 | 466.8983 | -0.072222
17 | 09:34:57 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 50 | sam | 0 | 3851.5 | 0 | -61.7064 | 0.15728 | 1068.6157 | 3.6954 | 2.3127 | 31.5126 | 4 | 1.8591 | 1 | 3.7183 | 31.7598 | 31.5126 | 31.8579 | 399.6843 | 447.6925 | 20.9325 | 23.8164 | 43.5161 | 49.5114 | 500.3485 | 4.426 | 16.6172 | 97.9263 | 9.8315 | -0.43996 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.2509 | 0.0036954 | 304.6626 | 304.9098 | 0.84095 | -1.4767 | 4.6449 | 47.4328 | 23.6165 | 31.6362 | 4.6776 | 0.1509 | 2.3323 | 2.3454 | 0.094866 | 104.6456 | 2.3869 | 50.4668 | 470.0964 | -0.066244
18 | 09:36:07 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 100 | tlat | 0 | 3913.5 | 0 | -33.2246 | 0.088632 | 1024.2714 | 2.1969 | 2.4134 | 31.7721 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 31.8966 | 31.7721 | 31.9698 | 399.5594 | 438.244 | 20.9193 | 23.4917 | 43.1528 | 48.4592 | 500.3819 | 614.6321 | 1338.6337 | 97.9266 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.83397 | 0.0021969 | 304.9221 | 305.0466 | 116.7801 | 0.25138 | 4.7138 | 48.1365 | 24.6448 | 31.8344 | 4.7305 | 0.08595 | 2.3005 | 2.43 | 0.053953 | 100.3034 | 2.3372 | 48.5075 | 454.0374 | -0.035496
19 | 09:38:42 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 150 | tlat | 0 | 4077 | 0 | -38.9784 | 0.068021 | 1342.8171 | 1.782 | 2.5327 | 32.0215 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.6674 | 32.0215 | 32.6615 | 399.6181 | 445.406 | 20.87 | 22.9578 | 41.2171 | 45.3405 | 500.3682 | 1079.9575 | 1047.5042 | 97.927 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.83395 | 0.001782 | 305.1715 | 305.8174 | 205.1919 | 1.5785 | 4.7809 | 48.821 | 25.8632 | 32.3445 | 4.869 | 0.06643 | 2.2482 | 2.6208 | 0.041659 | 131.4981 | 3.0148 | 46.3377 | 463.9345 | -0.038932
20 | 09:39:34 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 200 | tlat | 0 | 4126.5 | 0 | -41.3683 | 0.22493 | 738.5915 | 4.963 | 2.243 | 32.2825 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.9236 | 32.2825 | 32.8969 | 399.7719 | 446.7158 | 20.8498 | 26.6421 | 40.5882 | 51.8639 | 500.4012 | 178.6206 | 1115.4369 | 97.9275 | 9.8315 | -0.43996 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.834 | 0.004963 | 305.4325 | 306.0736 | 33.9379 | -2.0762 | 4.852 | 49.5466 | 22.9045 | 32.6031 | 4.9405 | 0.20843 | 2.609 | 2.3315 | 0.13166 | 72.3284 | 1.6534 | 55.468 | 466.3803 | -0.049201
21 | 09:40:50 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 225 | tlat | 0 | 4204 | 0 | -192.9071 | 0.28485 | 1658.1666 | 7.1227 | 2.5326 | 33.2201 | 4 | 1.8591 | 1 | 3.7183 | 33.3285 | 33.2201 | 33.2832 | 399.5493 | 550.6266 | 20.8261 | 26.3699 | 39.6301 | 50.1796 | 500.3669 | 277.6338 | 1393.566 | 97.926 | 9.8315 | -0.43996 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.2509 | 0.0071227 | 306.3701 | 306.4785 | 52.7504 | -2.4087 | 5.1149 | 52.2325 | 25.8626 | 33.2743 | 5.1305 | 0.26458 | 2.5823 | 2.5482 | 0.16707 | 162.3776 | 3.0114 | 52.1276 | 620.6659 | -0.16202
22 | 09:48:10 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 300 | tlat | 0 | 4643 | 0 | -302.4283 | 0.40566 | 1816.877 | 10.2643 | 2.6099 | 33.6793 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 33.6933 | 33.6793 | 33.6716 | 399.119 | 576.8981 | 20.954 | 26.9424 | 39.0661 | 50.2307 | 500.3514 | 1132.7423 | 1235.8091 | 97.922 | 9.8315 | -0.43996 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6678 | 0.010264 | 306.8293 | 306.8433 | 215.221 | -1.9889 | 5.2482 | 53.5954 | 26.6529 | 33.6863 | 5.2502 | 0.3696 | 2.6383 | 2.612 | 0.23399 | 177.9123 | 3.1494 | 52.7901 | 675.1035 | -0.23649
23 | 09:54:03 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 250 | tlat | 0 | 4996 | 0 | -50.9838 | 0.11789 | 1109.7644 | 3.6362 | 2.9944 | 33.9304 | 4 | 1.8591 | 1 | 3.7183 | 34.0387 | 33.9304 | 34.072 | 398.7881 | 438.2701 | 20.9346 | 23.7723 | 38.2852 | 43.4747 | 500.3828 | 1028.3027 | 1254.9821 | 97.9243 | 10.2991 | -0.53723 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.251 | 0.0036362 | 307.0804 | 307.1887 | 195.3775 | 0.33665 | 5.3223 | 54.3513 | 30.579 | 33.9846 | 5.3384 | 0.11427 | 2.3279 | 3.0105 | 0.071734 | 108.6729 | 2.5321 | 43.2504 | 456.7809 | -0.048274
24 | 09:55:16 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 200 | tlat | 0 | 5074.5 | 0 | -409.1965 | 0.13691 | 5602.1439 | 4.0067 | 2.8676 | 33.8544 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 34.0802 | 33.8544 | 34.1042 | 398.783 | 804.481 | 20.9332 | 24.8378 | 38.1942 | 45.3183 | 500.3391 | 363.6388 | 347.8263 | 97.9243 | 10.2991 | -0.53723 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0007 | 0.0040067 | 307.0044 | 307.2302 | 69.0914 | -1.0831 | 5.2998 | 54.1211 | 29.2834 | 33.9673 | 5.3333 | 0.13142 | 2.4322 | 2.9011 | 0.082616 | 548.5859 | 6.9637 | 45.9267 | 972.945 | -0.19316
25 | 09:57:15 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 150 | tlat | 0 | 5189 | 0 | -340.8826 | 0.14381 | 4545.129 | 4.1485 | 2.8324 | 33.7876 | 5 | 1.6396 | 1 | 3.2791 | 34.0304 | 33.7876 | 34.0566 | 398.9258 | 736.5135 | 20.9537 | 24.9957 | 38.3377 | 45.7329 | 500.3547 | 537.5187 | 399.7603 | 97.9236 | 10.2991 | -0.53723 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.0007 | 0.0041485 | 306.9376 | 307.1804 | 102.1286 | -0.80416 | 5.28 | 53.92 | 28.9244 | 33.909 | 5.316 | 0.13777 | 2.4477 | 2.8683 | 0.086627 | 445.0756 | 6.1711 | 46.4996 | 876.853 | -0.18077
26 | 09:58:50 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 100 | tlat | 0 | 5285.5 | 0 | -13.7109 | 0.056613 | 778.6153 | 1.761 | 2.9878 | 33.663 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 33.9267 | 33.663 | 34.0058 | 399.1381 | 414.7029 | 20.9714 | 23.0344 | 38.5919 | 42.3883 | 500.3855 | 148.9781 | 446.3545 | 97.9219 | 10.2991 | -0.53723 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.83398 | 0.001761 | 306.813 | 307.0767 | 28.3058 | -0.53924 | 5.2434 | 53.5466 | 30.5122 | 33.7949 | 5.2822 | 0.055506 | 2.2556 | 3.0266 | 0.034789 | 76.2435 | 1.8775 | 41.9068 | 421.2204 | -0.013641
27 | 10:04:12 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 200 | sac-stab | 0 | 5596 | 0 | -164.256 | 0.30137 | 1323.8644 | 8.5067 | 2.8253 | 33.2773 | 1.5 | 2.408 | 1 | 4.8161 | 33.5138 | 33.2773 | 33.6063 | 399.1367 | 447.2395 | 21.0608 | 23.551 | 39.6598 | 44.3491 | 500.3392 | 336.738 | 794.1371 | 97.9181 | 10.2991 | -0.53723 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 3.3356 | 0.0085067 | 306.4273 | 306.6638 | 63.9802 | -2.2635 | 5.1313 | 52.4045 | 28.8535 | 33.3955 | 5.1655 | 0.28363 | 2.3061 | 2.8594 | 0.17878 | 129.6303 | 2.9601 | 46.1377 | 493.2822 | -0.15363
28 | 10:08:19 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 150 | sac-stab | 0 | 5854 | 0 | -551.2739 | 0.1907 | 5385.8356 | 5.568 | 2.8733 | 33.7187 | 3 | 2.0787 | 1 | 4.1574 | 33.7084 | 33.7187 | 33.7811 | 399.1774 | 727.2604 | 21.1152 | 24.3721 | 39.3308 | 45.3973 | 500.3836 | 799.0243 | 514.8098 | 97.9156 | 10.2991 | -0.53723 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.6679 | 0.005568 | 306.8687 | 306.8584 | 151.8146 | -0.7868 | 5.2597 | 53.7171 | 29.345 | 33.7135 | 5.2582 | 0.18233 | 2.3864 | 2.8718 | 0.11468 | 527.3576 | 7.4056 | 45.6448 | 906.2717 | -0.27765
29 | 10:10:32 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 100 | sac-stab | 0 | 5988 | 0 | 4.6188 | 0.0597 | 253.5118 | 1.8755 | 3.0048 | 33.5137 | 3.5 | 1.9689 | 1 | 3.9378 | 33.7911 | 33.5137 | 33.8843 | 399.1779 | 395.4283 | 21.1339 | 22.4163 | 39.1844 | 41.5623 | 500.3759 | 733.6868 | 1181.0614 | 97.9168 | 10.2991 | -0.53723 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 1.4296 | 0.0018755 | 306.6637 | 306.9411 | 139.4005 | 0.52929 | 5.1998 | 53.104 | 30.6877 | 33.6524 | 5.2403 | 0.058808 | 2.1949 | 3.0454 | 0.036834 | 24.8231 | 0.64111 | 40.8413 | 393.8449 | 0.0047897
30 | 10:12:09 | 2012-09-28 | m4c | 0 | 50 | sac-stab | 0 | 6085.5 | 0 | -15.5953 | 0.11404 | 616.3379 | 3.2314 | 2.7664 | 33.4335 | 5.5 | 1.5298 | 1 | 3.0596 | 33.6719 | 33.4335 | 33.7791 | 399.0033 | 414.6724 | 21.1489 | 24.6133 | 39.4747 | 45.9411 | 500.3733 | 492.8486 | 32.8194 | 97.9175 | 10.2991 | -0.53723 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 111115 | 0.90977 | 0.0032314 | 306.5835 | 306.8219 | 93.6412 | -0.5041 | 5.1765 | 52.8656 | 28.2523 | 33.5527 | 5.2111 | 0.10994 | 2.4101 | 2.8011 | 0.069072 | 60.3503 | 1.4863 | 46.4023 | 421.5537 | -0.017166